План
 организационно-технических мероприятий по подготовке организаций топливно-энергетического комплекса Грачевского района к работе в осенне – зимний период 2015/16 года

№ п/п	Наименование мероприятия	Ед. измерения	Кол-во	Срок реализации	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6
1.Электроэнергетика. / 1.1.Выполнение ремонта воздушных линий электропередач 10/0,4 кВ
1.1.1.	Комплексный ремонт: / ВЛ-10 кВ / ВЛ-0,4 кВ	км. / км.	11,4 / 6,8	октябрь 2015г. / октябрь 2015г.	Грачевские РЭС филиала / ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети
1.1.2.	Замена провода: / ВЛ-10 кВ / ВЛ-0,4 кВ / СИП-2А	фкм. / фкм. / км	15 / - / 3,16	октябрь 2015г. / октябрь 2015г.	Грачевские РЭС филиала / ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети
1	2	3	4	5	6
1.1.3.	Замена опор: / ВЛ-10 кВ / ВЛ-0,4кВ	шт. / шт.	111 / 37	октябрь 2015г. / октябрь 2015г.	Грачевские РЭС филиала / ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети
1.1.4.	Замена изоляторов: / ВЛ-10 кВ / ВЛ-0,4кВ	шт. / шт.	572 / 40	октябрь 2015г. / октябрь 2015г.	Грачевские РЭС филиала / ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети
1.1.5.	Замена, ремонт разъединителей / ВЛ-10 кВ	шт.	6	октябрь 2015г.	Грачевские РЭС филиала / ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети
1.1.6.	Комплексный ремонт / ТП-10/0,4 кВ	шт.	8	октябрь 2015г.	Грачевские РЭС филиала / ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети
1.1.7.	Ремонт трансформаторов / 10/0,4 кВ	шт.	8	октябрь 2015г.	Грачевские РЭС филиала / ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети
1	2	3	4	5	6
1.2.Осуществление мероприятий по повышению надежности работы электрооборудования
1.2.1.	Техническое обслуживание ТП-10/0,4кВ	шт.	154	октябрь 2015г.	Грачевские РЭС филиала / ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети
1.2.2.	Обрезка деревьев: / ВЛ-0,4 кВ / ВЛ-10 кВ	км./л. / км./л.	11 / 14	октябрь 2015г. / октябрь 2015г.	Грачевские РЭС филиала / ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети
1.2.3.	Замена вводов в здания	шт.	179	октябрь 2015г.	Грачевские РЭС филиала / ОАО «МРСК Северного Кавказа»- «Ставропольэнерго» Западные электрические сети

2. Газоснабжение

2.1	Подготовка газового хозяйства / АО «Грачевскрайгаз»	По отдельному плану, утвержденному исполнительным директором / АО «Грачевскрайгаз»	АО «Грачевскрайгаз» (по согласованию)

        Управляющий делами администрации
        Грачевского муниципального района
        Ставропольского края Л.Н. Шалыгина