Приложение № 4

к техническому заданию

 на разработку инвестиционной программы

по модернизации систем водоснабжения и водоотведения поселений Грачевского муниципального района Ставропольского края на период 2015-2019 годы

Адресный перечень вводимого жилья, объектов социального и культурно-бытового назначения на территории поселений Грачевского муниципального района в период 2015-2019 гг.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №пп | Наименование и местонахождения объекта капитального строительства/реконструкции | Площадь,тыс. м2 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Население, чел | Водоснабжение,м3 | Водоотведение,м3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Мкр. район «Северный», 114 участков, с. Грачевка,  | 153,0 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 342 | 54,72 | 54,72 |
| 2 | Мкр. район «Молодежный», 64 участка, с. Старомарьевка | 150,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 192 | 30,72 | 30,72 |
| 3 | Мкр. район:ул. Свободная, ул. Лермонтова, ул. Северная, 252 участка  | 120,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 756 | 120,96 | 120,96 |
| 4 | Мкр. район «Дачный», 97 участков, с. Старомарьевка | 180,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 | 291 | 46,56 | 46,56 |
| 5 | Мкр. район: ул. Полевая, 90 участков, с. Старомарьевка | 120,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 270 | 43,2 | 43,2 |
| 6 | 48-квартирный жилой дом с. Грачевка, ул. Юбилейная, 16 Б | 4,6 | 1,6 | 3,0 |  |  |  | 144 | 60,0 | 60,0 |
| 7 | Согласно перспективы развития Кугультинского, Спицевского, Красного сельсоветов, с. Тугулук и с. Бешпагир Грачевского муниципального района в соответствии с Генеральными планами  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |